Додаток

до рішення VII сесії

Зміївської міської ради VIII скликання

від 15 квітня 2021 року № 408-VII-VIII

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ**

(Розроблені на основі ДБН В.2.5-64:2012)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Житлові будинки/квартири | Норма витрат води  (літрів на добу на 1 мешканця) | |
| * З водопроводом і каналізацією без ванн | | 110 |
| * З водопроводом і каналізацією без ванн   з газопостачанням | | 135 |
| * З водопроводом, каналізацією, ваннами і   газовими або електричними водопідігрівачами | | 235 |
| * Без водопроводу в приміщенні   (дворова колонка) | | 110 |
| **Примітка 1**. Витрату води на поливання територій, прилеглих до житлових  будинків, треба враховувати додатково відповідно до п. 22 цієї таблиці. | | |
| **Примітка 2.** Використання наведених значень витрат води для комерційних розрахунків за воду не допускається. | | |